YDL系列力锤
YDL系列力锤配合YDL系列石英力传感器配合使用，通过击打被测结构,可迅速测得该结构的谐振频率和模态参数。配合不同的锤帽可得到不同的脉宽和频响

[image: image1.jpg]


          
[image: image2.jpg]


          
                     YDL—1411
YDL—1412

	型 号
	长度cm
	量程N
	配用力传感器
	附加锤垫

	YDL-1411
	35
	50000
	YDL-322
	金属

	YDL-1412
	25
	5000
	YDL-321
	尼龙毛毡


其他指标：灵敏度：4pC / N;  谐振频率：≥40kHz
PAGE  
7

